## centre chirurgical
| Groupe de Travail de la Chirurgie Extramurale Vseptembre 2017 |  |  |  | Version JAN 2018
Union mandaté par SOOS, BSCRS, UPBMO
Secretariaat-Secrétariat: | Groupe de Travail de la Chirurgie Extramurale, 109 Chaussée de Gand 8500 Courtrai, tel: 056258191, email: extramuros.be@gmail.com
[5 empty] | A1 | q |  | Centre Intramural
[6 empty] | q |  | Centre Extramural
RECOMMENDATIONS POUR UN CENTRE DE CHIRURGIE EXTRAMURALE
Groupe de travail chirurgie des yeux extra muros
Identification |  |  | Description | intraoculaire | paupiere | inj intrav | lasik | Remarque | Période de correction (mois)
A. Architecture | A.2 | A.2.1 | Plusieurs zones de service connectés à la salle d'opération | q | q |  |  |  | 6
|  | A.2.2 | Salle d'attente pour les patients et les accompagnateurs | q | q | q | q |  | 6
|  |  | Cabine d'essayage séparée de la salle d'opération | q | q |  |  |  | 6
|  |  | Toilettes et lavabo séparés de la salle d'opération | q | q | q | q |  | 6
|  |  | Système d'appel interne des infirmier(e)s | q | q |  |  |  | 6
|  | A.2.3 | Zone de scrub (rinçage et désinfection) | q | q | q | q |  | 6
|  |  | Produits (le savon chirurgical, des produits de désinfection) | q | q | q | q |  | 6
|  | A.2.4 | Espace de stockage | q | q | q | q |  | 6
| A.3 |  | Centre chirurgique séparé de la salle de consultation | q | q | q | q |  | 6
| A.4 |  | Accessibilité des locaux (pas d'escaliers) | q | q | q | q |  | 6
| A.5 |  | Détection d'incendie | q | q | q | q |  | 6
|  |  | Les équipements de lutte contre l'incendie | q | q | q | q |  | 6
B. Equipement | B.1 |  | Les sources d'électricité de secours - situation d'urgence | q | q |  | q |  | 6
|  |  | Certificat du controle tous les 3 ans du système d'électricté de secours | q | q |  | q |  | 3
|  |  | Alimentation électrique selon HD 60364-7-710 certification à partir de 08/01/2015 | q |  |  | q |  | 3
| B.2 |  | Système de chauffage moderne sans échappement de gaz ou des fumées dans la salle d'opération | q | q | q | q |  | 3
|  |  | Le système de la purification de l’air de la salle d'opération dès 2011 (classe 6) | q |  |  |  |  | 6
|  |  | Le système de purification de l'air de la salle d'opération (classe 8) | q | q | q | q |  | 6
| B.3 |  | Les numéros d’urgences clairement visibles dans le bloc opératoire | q | q | q | q |  | 3
|  |  | La feuille de démission du patient avec les numéros de téléphone en cas d'urgence | q | q | q | q |  | 3
| B.4 |  | Système d'archivage ( des feuilles ou base de données informatique): gardez-les conformément à la législation en vigeur | q | q | q | q |  | 1
|  |  | Type d'intervention | q | q | q | q |  | 1
|  |  | La procédure chirurgicale de l'intervention chirurgicale | q | q | q | q |  | 1
|  |  | Médicaments préopératoire, peropératoire et postopératoire | q | q | q | q |  | 1
|  |  | Nom et détail de l'adresse du patient | q | q | q | q |  | 1
|  |  | Mention du médecin de famille | q | q | q | q |  | 1
| B.5 |  | Salle de réveil: la possibilité de communication avec le médecin ou les soins infirmiers | q | q | q | q |  | 1
|  |  | Chariot de réanimation présent: contenu décrit ci-dessous | q | q | q |  |  | 1
| B.6 |  | Zone de scrub | q | q | q | q |  | 6
|  |  | Autoclave (type B) dans une pièce séparée | q | q | q | q |  | 6
| B.7 |  | Espace de stockage barré des couloirs | q | q | q | q |  | 6
| B.8 |  | Certificat d'entretien annuel des lasers réfractive et les rapports associés |  |  |  | q |  | 6
| B.9 | B.9.1 | Salle d'opération : instruments chirurgicaux stériles | q | q | q | q |  | 3
|  |  | Salle d'opération : éclairage adapté au type d'intervention | q | q | q | q |  | 3
|  | B.9.2 | Chariot de réanimation : Oxygène | q | q | q |  |  | 3
Masque à oxygène
Matériau d'intubation
Ballon respiratoire
Défibrilateur avec surveillance : ECG, la saturation en oxygène et la tension artérielle
Des seringues, des aiguilles, des catheters intraveineux, des perfusions et des solutions de maintenance de perfusion
Canule de Mayo et ouvre-bouche
Ballon respiratoire avec des masques et connection d'oxygène
Des médicaments intraveineux : ephedrine, atropine, ESMERON, adrenaline, phenergan, solu-medrol, diazepam, cordarone.
Bicarbonate de sodium
Des matériau d'aspiration : pompe et canule "yankauer" et des tuyaux d'aspiration
En anesthésie générale :
Des matériau pour l'intubation difficile (des guides d'intubation, des masque laryngé, des pinces de Magill)
Dantrium lors de l'utilisation de vapeur d'anesthésie
|  | B.9.3 | Des soins infirmiers : table d'opération, armoire avec des trousses et des champs opératoires stériles, | q | q | q | q |  | 3
des compresses stériles, des chariots, plan de travail, plan des soins infirmiers
C. Stérilité | C.1 |  | Des surfaces nettoyable dans la salle d'opération: inspection sur place des murs, des tables, etc | q | q | q | q |  | 6
|  |  | Enregistrement de la fréquence des nettoyages: gardez ceci chronologiquement par date et heure | q | q | q | q |  | 1
|  |  | Enregistrement des cirages | q | q | q | q |  | 1
| C.2 |  | Autoclave: Controle hebdomadaire | q | q | q | q |  | 1
|  |  | Autoclave : entretien bisannuel | q | q | q | q |  | 1
|  |  | Des preuves de stérilisation des boîtes à instruments (minimum 1 ans): le garder pendant 1 an, par patient et par date. Imprimer le programme du jour et ajouter par patient les empreintes du stérilisateur ainsi que la conversion des couleurs, classés chronologiquement | q | q | q | q |  | 1
|  |  | Stérilisation au gaz : la preuve de stérilité | q | q | q | q |  | 1
| C.3 |  | Pest control - présence protocol lutte contre les nuisibles | q | q | q | q
D. Personnel | D.1 |  | Personnel par salle d'opération en service : chirurgien, assistant médical (instrumentiste), anesthésiste (seulement pour la sédation profonde ou l'anesthésie complète) - enregistrement | q | q | q | q |  | 1
anesthésiste (uniquement pour sédation profonde ou anesthésie générale) - enregistrement
E. Responsabilités | E.1 |  | La déclaration de conformité du patient | q | q | q | q |  | 1
| E.2 |  | L'assistant médical qui est sous la responsabilité du chirurgien, soumettre le contrat de la responsabilité civile | q | q | q | q |  | 1
| E.3 |  | Des informations pour le patient (des vidéos, des photos, des dépliants, …) | q | q | q | q |  | 1
| E.4 |  | sortie du patient - documents d'instruction | q | q | q | q |  | 1
| E.5 |  | Enregistrement d'exercice bisannuel en cas d'urgence | q | q | q |  |  | 3
| E.6 |  | Enregistrement d'exercice bisannuel d'évacuation | q | q | q | q |  | 3
| E.7 |  | Enregistrement des incidents, enregistrer dans un registre d'incidents | q | q | q | q |  | 3
| E.8 |  | maintenir des réserves d'eau suffisantes pour terminer l'intervention. | q | q | q | q |  | 3
| E.9 |  | Enregistrement de l'inspection tous les 5 ans de l'installation électrique conformément à la législation | q | q | q | q |  | 3
| E.10 |  | Enregistrement de l'inspection bisannuel de l'installation de chauffage central au gaz | q | q | q | q |  | 3
| E.11 |  | Enregistrement de l'inspection annuel du chauffage central qui utilise des carburants liquides | q | q | q | q |  | 3
F. AFMPS | F.1 | F.1.1 | Procedure et enregistrement médicements (achat, stockage, utilisation, suivi DLC, …) | q | q | q | q |  | 1
|  | F.1.2 | Enregistrement T° (stockage en frigo) | q | q | q | q |  | 1
|  | F.1.3 | Présence factures d'achats lors de l'audit | q | q | q | q |  | 1
|  | F.1.4 | Enregistrement utilisation patiënt (dossier patient) lors de l'audit | q | q | q | q |  | 1
|  | F.1.5 | Vérification DLC lors de l'audit (10 produits vérifié) | q | q | q | q |  | 1
| F.2 | F.2.1 | Procedure et enregistrement dispositifs médicaux (achat, stockage, utilisation, suivi DLC, …) | q |  | q |  |  | 1
|  | F.2.2 | Enregistrement T° de stockage | q |  | q |  |  | 1
|  | F.2.3 | Présence factures d'achats lors de l'audit | q |  | q |  |  | 1
|  | F.2.4 | Enregistrement utilisation patiënt (dossier patient) lors de l'audit | q |  | q |  |  | 1
|  | F.2.5 | Vérification DLC lors de l'audit (10 produits vérifié) | q |  | q |  |  | 1

## centre chirurgical ambulatoire
| Groupe de Travail de la Chirurgie Extramurale Vjuillet2014 |  |  |  |  | V sept 2017
Union mandaté par SOOS, BSCRS, UPBMO
Secretariaat-Secrétariat: | Groupe de Travail de la Chirurgie Extramurale, 109 Chaussée de Gand 8500 Courtrai, tel: 056258191, email: extramuros.be@gmail.com
|  |  | A1 | q |  | Centre Intramural
|  |  |  | q |  | Centre Extramural
RECOMMENDATIONS POUR UN CENTRE DE CHIRURGIE EXTRAMURALE AUTONOME AMBULATOIRE
Groupe de travail chirurgie des yeux extra muros
Identification |  | Description | intraoculair | paupière | inj intravitr | lasik | Remarque | A corriger en-déans (mois)
A. Architecture | A.1 | Structure séparée | q | q | q | q |  | 6
B. Devoir de l'établissement | B.1 | M'absence de bactéries hospitalières dans la salle d'opération | q | q | q | q |  | 6
D. Responsabilités | D.1 | La déclaration de conformité du patient | q | q | q | q |  | 1
| D2 | Les propriétaires du centre ambulatoire d'ophtalmologie : moitié des opérateurs + 1 |  |  |  | q |  | 1
E. Relations externes | E.1 | Services d'urgences qui est informé de l'activité chirurgicale: soumettre la confirmation | q | q | q | q |  | 1
| E.3 | Le centre est disponible 24/7 | q | q | q | q |  | 1
| E.4 | Informer le médecin traitant du patient par écrit de l'intervention chirurgicale | q | q |  |  |  | 1